## 表紙
内之浦34m端末アプリ
カスタマイズ機能
検討資料
システム･コンサルタンツ(株)
| 承認 | 確認 | 作成

## カスマイズ機能
■カスタマイズ機能
現行のStationControlにカスタムウィンドウを追加する。
カスタムウインドウは運用パスの短い時間に実施することを想定し、GUIで簡便に設定できる機能を追加する。
◆機能
カスタマイズ機能には以下の機能を有する。
・任意の項目を選択してウィンドウにまとめて表示する。
・監視/制御の実施を可能とする。
・ウインドウの設定は運用パスの間の短い時間に実施することを想定し、GUIで簡便なものとする。
・項目の並び順も設定可能とする。
・カスタマイズ項目については保存が可能とする。
・局管制画面上へ表示した個別制御画面のレイアウトは保存可能とする。

## メニュー
◆メニュー
現行のStationControl画面のメニューに「カスタマイズ」が追加される。
（変更前）
（変更後）
◇メニュー構成
| 名称 | 内容
| カスタム管理 | カスタム画面を一覧表示させて管理することができる。

## カスタム管理
◆カスタム管理
◇カスタム管理画面
| 項目 | 内容
| ユーザ、マスタのタブ | タブを切り替えることでユーザ/マスタを切り替え、各々に属するカスタム画面タイトを表示する
| リスト表示 | グループ毎にリスト表示を行う グループに属していないカスタム画面は「グループなし」に表示する
| Title | カスタム画面のウィンドウタイトルを表示
| Note | カスタム画面のコメントを表示（入力可能）
◇機能（ポップアップメニュー、マウス操作）
| 項目 | 内容 | 項目非選択 | 項目単選択 | 項目複数選択
| 作成 | 新規にカスタム画面を作成する 作成時はタイトルのみの画面を作成する | 〇 | 〇 | 〇
| 削除 | 選択されたカスタム画面を削除する | ✕ | 〇 | 〇
| モード変更（監視/編集） | カスタム画面のモードを監視/編集モードに切り替える ※マスタのカスタム画面は常に監視モード ※編集モード時はタイトルバーに「編集中」を表示する また、監視値の更新は行わない | ✕ | 〇 | 〇
| 表示ー表示 ー非表示 | 選択されたカスタム画面の表示/非表示を切り替える | ✕ | 〇 | 〇
| 画面連結ー作成 ー解除 | 「作成」を選択した場合、選択されたカスタム画面を連結する 「解除」を選択した場合、選択されたカスタム画面の連結を解除する ※ユーザのカスタム画面のみ | ✕ | 〇 | 〇
| 呼出 | カスタム画面ファイルの読込を行う カスタム画面の表示は常に表示とする | 〇 | 〇 | 〇
| 保存 | カスタム画面の保存を行う | 〇 | 〇 | 〇
| ドラッグ＆ドロップ | 項目をドラッグすることで項目の並べ替えを行う グループ間の移動も可能とする ※異なるグループの複数選択は禁止とする | ✕ | 〇 | 〇※
◇モード変更（監視/編集）
カスタム画面の変更を行う際は、メニュー「モード変更-編集」を選択する。
編集モード中は対象のカスタム画面のタイトルバーに「xxxxx（編集中）」（xxxxxは指定タイトル文字）と表示される。
編集モード時にカスタム画面上で操作可能な項目、それ以外は監視モードでも操作可能です。
| 項目 | 内容
| 追加 | 項目を追加する
| 削除 | 項目を削除する メインノードを削除した場合は、削除対象のメインノードに属するサブノード、リーフも削除される
| 名称変更 | 項目名の変更を行う タイトルを変更した場合、カスタム画面のタイトルバーの文字列及びカスタム管理のタイトルも変更される
| 監視・制御 | 項目に監視名・制御名を登録する ※監視・制御一覧を表示する
| ドラッグ＆ドロップ | 項目をドラッグすることで項目の並べ替えを行う 他のカスタム画面からの項目追加を行う
| マウスクリック | 項目名、リーフの単位の変更を行う
◇画面連結
「グループなし」グループに表示されているカスタム画面を複数選択して「画面連結ー作成」選択することで画面連結を行う。
画面連結されたカスタム画面は主（ポップアップメニュー選択項目）となるカスタム画面の右側に従（複数選択時の主以外）をドッキングする。
例として、「アンテナ」と「S帯送信」を選択して、「アンテナ」でメニューを表示して、「画面連結ー作成」を選択する。
グループ名入力画面でグループ名を入力してOKボタンを押下すると画面連結を行う。
画面連結されたカスタム画面を移動すると連結されたカスタム画面も追従する。
各画面のリサイズは個々に行えるが他の画面には影響しない。
ユーザ
マスタ
画面連結－作成
モード変更－
編集
アンテナ（編集中）

## カスタム画面
◆カスタム画面
◇カスタム画面の構成
●基本構成
●表示イメージ
※カスタム画面をツリー形式で作成する
設定項目が多い場合、タイトル、メインノード、サブノード単位に閉じることができる
カスタム画面に登録できる最大数はリーフ８０個までとする
カスタム画面はStationControlに属し、ポップアップウィンドウ（運用画面の前面に表示するウィンドウ）として表示する。
| 項目 | 内容 | 例
| タイトル | カスタム画面のタイトル ここで指定された文字がウィンドウタイトルになる | S-TX
| メインノード | 大項目を表示する | S-TXSYN
| サブノード | 中項目を表示する | -STT-
| リーフ | 監視・制御を行う項目名を表示する D&D時のリーフ名は監視ANT.MON_TIMEであればドット以降の MON_TIMEを設定する | STT_FREQ
| 値 | 監視値を表示する | 0
| 単位 | 単位を表示する（編集可能） | Hz
| 制御 | 制御名が登録された場合、「制御」文字が表示され、マウスクリックしたときに右図を表示して制御信号を送る
◇機能（ポップアップメニュー、マウス操作）
| 項目 | 内容 | タイトル | メインノード | サブノード | リーフ
| 追加 | 項目を追加する | 〇 | 〇 | 〇 | ✕
| 削除 | 項目を削除する メインノードを削除した場合は、削除対象のメインノードに属するサブノード、リーフも削除される | ✕ | 〇 | 〇 | 〇
| 名称変更 | 項目名の変更を行う タイトルを変更した場合、カスタム画面のタイトルバーの文字列及びカスタム管理のタイトルも変更される | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| 監視・制御 | 項目に監視名・制御名を登録する ※監視・制御一覧を表示する | ✕ | ✕ | ✕ | 〇
| 設定 | カスタム画面設定を行う | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
| ツールチップ | リーフ上にマウスを移動することでリーフに登録されている監視名、 制御名をツールチップとして表示する | ✕ | ✕ | ✕ | 〇
| ドラッグ＆ドロップ | 項目をドラッグすることで項目の並べ替えを行う 他のカスタム画面へのコピーを行う | ✕ | 〇 | 〇 | 〇
| マウスクリック | 項目名、リーフの単位の変更を行う | 〇 | 〇 | 〇 | ✕
| 列幅変更 | ヘッダーのセル間を摘まんで左右に移動することで列幅の変更を行う
| リサイズ | ウィンドウの枠を選択することでリサイズを行う
◇設定
| 項目 | 内容
| 背景色 | ウィンドウ全体の背景色を設定する
| タイトル背景色 | タイトルセルの背景色を設定する
| タイトル文字色 | タイトル文字色を設定する
| タイトルフォント | タイトルフォントを設定する
| メインノード背景色 | メインノードセルの背景色を設定する
| メインノード文字色 | メインノード文字色を設定する
| メインノードフォント | メインノードフォントを設定する
| サブノード背景色 | サブノードセルの背景色を設定する
| サブノード文字色 | サブノード文字色を設定する
| サブノードフォント | サブノードフォントを設定する
| リーフ背景色 | リーフセルの背景色を設定する
| リーフ文字色 | リーフ文字色を設定する
| リーフ値色 | リーフ値色を設定する
| リーフ単位色 | リーフ文単位色を設定する
| リーフフォント | リーフフォントを設定する
◇グループ化
〇カスタム画面のグループ化
グループ化するにはカスタム管理画面により、カスタム画面を複数選択して「画面連結ー作成」を選択する。
グループ化を解除するにはカスタム管理画面により、グループ化されたカスタム画面を選択して「画面連結ー解除」を選択する。
グループへ追加するにはカスタム管理画面より、項目をドラッグしグループへドロップする。
制御

## 部品 (デフォルト)
アンテナ
ANT
-DRIVE-
AZ_DRIVE_RDY
AZ_DRIVE
-DRIVE MODE-
SLAVE_SEL_RDY
SLAVE_OPR
S-TX
-送信RF信号切替盤-
RFSW_CAL_ROUTE_ATT
RFSW_CAL_ROUTE
SS-TCRRARR
-SS-TCR-
CONT_MODE
INTEG_TIME
S
:
:
:

## 部品 (カラー)
アンテナ
ANT
-DRIVE-
AZ_DRIVE_RDY
AZ_DRIVE
-DRIVE MODE-
SLAVE_SEL_RDY
SLAVE_OPR
S-TX
-送信RF信号切替盤-
RFSW_CAL_ROUTE_ATT
RFSW_CAL_ROUTE
SS-TCRRARR
-SS-TCR-
CONT_MODE
INTEG_TIME
S
:
:
:

## 部品
アンテナ
アンテナ
ANT
ANT
-DRIVE-
-DRIVE-
AZ_DRIVE_RDY
AZ_DRIVE_RDY
AZ_DRIVE_RDY
AZ_DRIVE
-DRIVE MODE-
SLAVE_SEL_RDY
SLAVE_OPR
S-TX
-送信RF信号切替盤-
RFSW_CAL_ROUTE_ATT
RFSW_CAL_ROUTE
SS-TCRRARR
-SS-TCR-
CONT_MODE
INTEG_TIME
S
S
:
:
:

## 監視・制御一覧
◆監視・制御一覧
◇監視・制御一覧画面
（「監視」が選択された場合）
検索
名称
| 監視 | ANT.MON_TIME
| 制御 | ANT.DRIVE_MODE
ANT.SLAVE_OPR
：
S-TX.UPLINK_CONT
S-TX.TX_TOTAL_CONT
:
（「制御」が選択された場合）
検索
名称
| 監視 | S-TX.FC_EXIT
| 制御 | S-TRKRX.FC_EXIT
X-RX.FC_EXIT
：
S-TX.MAIN_CONT
S-TX.ANT_DMY
:
| 項目 | 内容
| 検索 | ワイルドカードを使った検索を行う（「ANT*」「ANT.?????」）
| 監視 | 監視データベースに登録されている監視名を表示する
| 制御 | 制御データベースに登録されている制御名を表示する
◇機能
| 項目 | 内容
| ドラッグ | 一覧で選択された監視、制御をドラッグしカスタム画面にドロップ（登録）する 複数選択することで纏めてリーフに登録することが可能となる

## 作業項目一覧
34m局管制換装・端末アプリ_カスタマイズ機能
デモ：〇：実装 ▲一部実装 △：機能なし（表示のみ） ✕：実装なし
赤字：技術的に実装確認を行いたい
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 機能 | デモ
| データ構造 | カスタマイズ機能 |  | ツリー構造のクラスを作成して、カスタム画面情報を保持する クラスメンバーとしては ・カスタム管理画面情報 ・カスタム画面のウィンドウ情報（Zオーダー含む） ・カスタム画面のリソース情報 | ▲
| メニュー | メイン StationControl | カスタマイズ | 「カスタマイズ」メニューの追加を行う 「カスタム管理」の呼出を行う | ✕
|  |  | レイアウト保存 | カスタム画面レイアウト情報の保存追加を行う | ✕
|  |  | レイアウト復元 | カスタム画面レイアウト情報の復元追加を行う | ✕
|  | カスタム管理画面 | 作成 | カスタム画面の新規作成を行う | 〇
|  |  | モード変更（監視/編集） | カスタム画面のモード変更 監視モード：カスタム画面の監視値を更新する 編集モード：カスタム画面の編集を可能とする（監視更新、制御実行は禁止） | △ | デモ版イメージ
|  |  | 削除 | カスタム画面の削除を行う | △
|  |  | 表示ー表示/非表示 | カスタム画面の表示/非表示を行う（複数選択可能） | △
|  |  | 画面連結ー作成/解除 | カスタム画面の画面連結/解除を行う（ユーザの複数選択可能） | △
|  |  | 呼出 | カスタム画面XML読込を行う | △
|  |  | 保存 | カスタム画面XML保存を行う | △
|  | カスタム画面 | 追加 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の追加を行う（項目の最後） | 〇
|  |  | 削除 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の削除を行う（ノード削除の場合、ノード配下の子も削除） | △
|  |  | 名称変更 | カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）の名称変更を行う | △
|  |  | 監視・制御 | 監視・制御一覧画面の呼出を行う | △
|  |  | 設定 | 「設定」画面を呼出、カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇
| 画面 | カスタム管理画面 | メイン | マスタ、ユーザのカスタム情報をタブで表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | 〇
|  |  | ユーザ | ユーザのカスタム情報を表示する 画面連結されている場合はグループ表示を行う | ▲
|  |  | マスタ | マスタのカスタム情報を表示する | ▲
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「タイトル」「メモ」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする | ▲
|  |  | 編集 | 「メモ」列の編集を可能とする | ✕
|  | カスタム画面 | メイン | タイトル、メインノード、サブノード、リーフをツリーリストとして表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | 〇
|  |  | タイトル | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇
|  |  | メインノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇
|  |  | サブノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇
|  |  | リーフ | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）、値（監視値）、単位（編集可能）、制御（制御値が登録されている場合）を表示する 「制御」をクリックした場合、「設備詳細制御」画面を呼び出す 監視モード時に監視値を更新する | ▲
|  |  | 設定画面 | カスタム画面のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇
|  |  | ツリー | ツリーのアイアテム領域の高さは最大フォントに合わせる ツリーの開閉は禁止する | ▲
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「項目」「値」「単位」「制御」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする | ▲
|  |  | タイトルバー | 編集モード時、タイトルバーに「編集中」文字を追加する 画面連結時のウィンドウの移動は画面連結されているウィンドウ全てを連動させる | ✕
|  |  | 編集 | 「項目」「単位」列の編集を可能とする | ▲
|  |  | ツールチップ | 登録されている監視名、制御名をツールチップで表示する | 〇
|  | 監視・制御一覧画面 | メイン | ツリー上に「監視」「制御」を表示する 選択された監視、制御をの信号名をリスト表示する 検索機能を設ける タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | ✕
|  |  | ツリー | 「監視」「制御」を表示する | ✕
|  |  | リスト | ツリーで選択された信号をデータベースから取得して表示する | ✕
|  |  | 検索 | ワイルドカードを使った検索を行う（「ANT*」「ANT.?????」） | ✕
|  | 設備状況画面 | メイン | FA-Panel呼出をカスタム画面（マスタ）を呼び出すように変更する | ✕
|  |  | 設備ボタン | 各ボタンに割り当てられているカスタム画面を表示する（設備状況画面シートを参照） | ✕
| ドラッグ＆ドロップ | カスタム管理画面 | 並べ替え | カスタム画面の並べ替えを行う | 〇
|  |  |  | ユーザタブ内で画面連結（グループ化）されているウィンドウの並べ替えを行う | 〇
|  | カスタム画面 | 移動 | メインノードからタイトルへのD&Dでメインノードの先頭へ移動する サブノードからメインノードへのD&Dでサブノードの先頭へ移動する リーフからサブノードへのD&Dでリーフの先頭へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） リーフからリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） | ▲
|  |  | コピー | マスタ（別ユーザ）のメインノードからユーザのタイトルへのD&Dでユーザのメインノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のサブノードからユーザメインノードへのD&Dでユーザのサブノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのサブノードへのD&Dでユーザのリーフの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ挿入する | ✕
|  | 監視・制御一覧画面 | 単数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する | ✕
|  |  | 複数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ複数追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する（後優先） | ✕
| デモ | 画面 | メイン | カスタム管理画面呼出を行う デモ用のカスタム画面の作成 | 〇
|  |  | カスタム管理画面 | デモ用のマスタカスタム画面表示を追加（デモ用データの作成） | 〇
|  | カスタム画面 | ユーザサンプル画面 | 「デモ用マスタテンプレート」シートをデモ用のマスタカスタム画面作成＆表示 繰り返し回数の指定により、カスタム画面を複数表示させ、カスタム画面の最大数を決める | 〇
ユーザ
マスタ
設備状況カスタマイズ機能
カスタム管理
デモ用カスタム画面作成
繰り返し回数
1

## デモ用マスタテンプレート
タイトル | メインノード | サブノード | リーフ | 監視名 | 単位 | 制御名
S帯測距 | SS-TCRRARR | ーSS-TCR DEMODULATORー | INTEG_TIME | SS-TCRDEM.INTEG_TIME | s | SS-TCRDEM.INTEG_TIME
S帯測距 | SS-TCRRARR | ーSS-TCR DEMODULATORー | CONT_MODE | SS-TCRDEM.CONT_MODE |  | SS-TCRDEM.CONT_MODE
アンテナ | ANT | ーDRIVEー | AZ_DRIVE_RDY | ANT.AZ_DRIVE_RDY
アンテナ | ANT | ーDRIVE MODEー | SLAVE_SEL_RDY | ANT.SLAVE_SEL_RDY
アンテナ | ANT

## 設備状況画面
◇設備状況画面
テキスト | カスタム画面タイトル | カスタム画面用のXML
ANT | ANT | ANT.XML
S-TX | S-TX | S-TX.XML
S-TXSYN | S-TXSYN | S-TXSYN.XML
S-TXIFSW | S-TXIFSW | S-TXIFSW.XML
SS-TCRMOD | SS-TCRMOD | SS-TCRMOD.XML
S-CMDOUT | S-CMDOUT | S-CMDOUT.XML
TX-POL | TX-POL | TX-POL.XML
S-TRKRX | S-TRKRX | S-TRKRX.XML
S-RXIFSW | S-RXIFSW | S-RXIFSW.XML
SS-TCRDEM | SS-TCRDEM | SS-TCRDEM.XML
S-TLMIN | S-TLMIN | S-TLMIN.XML
S-ACQRX | S-ACQRX | S-ACQRX.XML
SS-TCRRARR | SS-TCRRARR | SS-TCRRARR.XML
X-TX | X-TX | X-TX.XML
X-RF_IF | X-RF_IF | X-RF_IF.XML
X-UC | X-UC | X-UC.XML
DSNTCR-MOD | DSNTCR-MOD | DSNTCR-MOD.XML
X-CMDOUT2 | X-CMDOUT2 | X-CMDOUT2.XML
X-RX | X-RX | X-RX.XML
X-ACQRX | X-ACQRX | X-ACQRX.XML
X-TRXRX | X-TRXRX | X-TRXRX.XML
DSNTCR-DEM | DSNTCR-DEM | DSNTCR-DEM.XML
X-TLMIN2 | X-TLMIN2 | X-TLMIN2.XML
X-HRXDEM | X-HRXDEM | X-HRXDEM.XML
X-HRXMOD | X-HRXMOD | X-HRXMOD.XML
X-HRXTLMIN | X-HRXTLMIN | X-HRXTLMIN.XML
S-CAL | S-CAL | S-CAL.XML
X-CAL | X-CAL | X-CAL.XML
DSNTOR-RARR | DSNTOR-RARR | DSNTOR-RARR.XML
S/SX追尾状況1 | S/SX追尾状況1 | S/SX追尾状況1.XML
S/SX追尾状況2 | S/SX追尾状況2 | S/SX追尾状況2.XML
X/X追尾状況 | X/X追尾状況 | X/X追尾状況.XML
STS-1 | STS-1 | STS-1.XML
TIME | TIME | TIME.XML
WEATHER | WEATHER | WEATHER.XML
QD | QD | QD.XML
CTRL-1 | CTRL-1 | CTRL-1.XML
CTRL-2 | CTRL-2 | CTRL-2.XML
CTRL-3 | CTRL-3 | CTRL-3.XML
CTRL-4 | CTRL-4 | CTRL-4.XML
ブロック図

## ドラッグ＆ドロップ
◆ドラッグ＆ドロップ
◇監視・制御一覧画面からカスタム画面への登録
リスト表示されている監視名、制御名をカスタム画面へ登録する。
名称
| 監視 | ANT.MON_TIME
| 制御 | ANT.DRIVE_MODE
ANT.SLAVE_OPR
：
S-TX.UPLINK_CONT
S-TX.TX_TOTAL_CONT
:
①監視・制御一覧画面の項目を選択（複数可）
②マウスドラッグを行う
③カスタム画面の「サブノード」「リーフ」上でドロップする
◇カスタム管理画面内での並べ替え
リスト表示されているカスタム画面項目の並べ替えを行う。
①移動させたい項目を選択する
②マウスドラッグを行う
③移動先でドロップする
◇カスタム画面内での並べ替え（移動）
ツリー表示されているノード、リーフの移動を行う。
①移動させたい項目を選択する
②マウスドラッグを行う
③移動先でドロップする
ANT.DRIVE_MODE
ANT.DRIVE_MODE

## カスタム画面ドラッグ＆ドロップ
◆カスタム画面ドラッグ＆ドロップ
| Drop | マスタ |  |  |  | ユーザ
Drag |  | タイトル | メインノード | サブノード | リーフ | タイトル | メインノード | サブノード | リーフ
マスタ | タイトル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕
| メインノード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※ | ✕ | ✕
| サブノード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※ | ✕
| リーフ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※
ユーザ | タイトル | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕
| メインノード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※ | ✕ | ✕
| サブノード | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※ | ✕
| リーフ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇※
※
・同一ノード間、リーフ間では追加モードではなく挿入モードを採用（ソート機能を用いる）する。
◆仕様
ドラッグされた項目はドロップされたノードの子ノードとして先頭へコピーする。
◇マスタからユーザへのドラッグ＆ドロップ
・メインノードからタイトルへドロップした場合、ドロップされたメインノードを先頭へコピーする。
・メインノードからメインノードへドロップした場合、ドロップされたメインノードをドロップしたメインノードの次にコピーする。
・サブノードからメインノードへドロップした場合、ドロップされたサブノードを先頭へコピーする。
・サブノードからサブノードへドロップした場合、ドロップされたサブノードをドロップしたサブノードの次にコピーする。
・リーフからサブノードへドロップした場合、ドロップされたリーフを先頭へコピーされる。
・リーフからリーフへドロップした場合、ドロップされたリーフをドロップしたリーフの次にコピーする。
◇ユーザからマスタへのドラッグ＆ドロップ
全面禁止
◇ユーザからユーザへのドラッグ＆ドロップ
・メインノードからタイトルへドロップした場合、ドロップされたメインノードを先頭へコピーする。
・メインノードからメインノードへドロップした場合、ドロップされたメインノードをドロップしたメインノードの次にコピーする。
・サブノードからメインノードへドロップした場合、ドロップされたサブノードを先頭へコピーする。
・サブノードからサブノードへドロップした場合、ドロップされたサブノードをドロップしたサブノードの次にコピーする。
・リーフからサブノードへドロップした場合、ドロップされたリーフを先頭へコピーされる。
・リーフからリーフへドロップした場合、ドロップされたリーフをドロップしたリーフの次にコピーする。
注）同一ユーザの場合は上記の「マスタからマスタ」よ同様とする。

## カスタム画面作成手順
◆カスタム画面作成手順
①「カスタマイズ」メニューから「カスタム管理」を選択する。
「カスタム管理」画面が表示される。
②「作成」を選択する。
「カスタム画面」が表示される。
③「追加」を選択する。
「メインノード」が追加される。
④「追加」を選択する。
「サブノード」が追加される。
⑤「カスタマイズ」メニューから「監視・制御一覧」を選択する。
名称
| 監視 | ANT.MON_TIME
| 制御 | ANT.DRIVE_MODE
ANT.SLAVE_OPR
：
S-TX.UPLINK_CONT
S-TX.TX_TOTAL_CONT
:
⑥監視名を選択しドラッグして、カスタム画面の「サブノード」へドロップする
ドラッグ＆ドロップされた監視名がサブノード配下に追加される。
名称
| 監視 | ANT.MON_TIME
| 制御 | ANT.DRIVE_MODE
ANT.SLAVE_OPR
：
S-TX.UPLINK_CONT
S-TX.TX_TOTAL_CONT
:
⑦制御名を選択しドラッグして、カスタム画面の「ANT.DRIVE_MODE」へドロップする
ドラッグ＆ドロップされた制御名がドロップ先に登録される。
名称
| 監視 | S-TX.FC_EXIT
| 制御 | S-TRKRX.FC_EXIT
X-RX.FC_EXIT
：
S-TX.MAIN_CONT
S-TX.ANT_DMY
:
作成
モード変更（監視/編集）▶
削除
表示 ▶
画面連結 ▶
呼出
保存
追加
削除
名称変更
監視・制御
設定
ANT.DRIVE_MODE
ANT.DRIVE_MODE
X-RX.FC_EXIT
X-RX.FC_EXIT
追加
削除
名称変更
監視・制御
設定

## レイアウトファイル
◆レイアウトファイル
レイアウトファイルには、画面情報、項目情報、列情報、表示情報をXML形式で保存する。
| 項目 | 内容
| バージョン | 保存するファイルバージョン
| 画面情報 | モード（マスタ/ユーザ）
名称
種別（タイトル、ノード、リーフ）
監視状態（監視/編集）
表示状態（表示/非表示）
ウィンドウ位置（左、上、右、下）
ツリーの開閉状態
| 項目情報 | 監視名 | １つのカスタム画面情報
単位
制御名
| 列情報 | 各種列幅
| 表示情報 | フォント
各種色情報
◆性能調査
100個のカスタム画面データをファイルから読み込む時間は約5ms
読み込み後カスタム画面を100個作成＆表示にかかる時間は約2800ms
メモリ使用量は100画面で3MB
※データは（メインﾉｰﾄﾞ１、サブノード２、リーフ５、フォント設定あり）
１画面作成に30ms

## 作業項目一覧 (デモ)
34m局管制換装・端末アプリ_カスタマイズ機能
デモ：〇：実装 ▲一部実装 △：機能なし（表示のみ） ✕：実装なし
赤字：技術的に実装確認を行いたい
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 機能 | デモ | 工数
| データ構造 | カスタマイズ機能 |  | ツリー構造のクラスを作成して、カスタム画面情報を保持する クラスメンバーとしては ・カスタム管理画面情報 ・カスタム画面のウィンドウ情報（Zオーダー含む） ・カスタム画面のリソース情報 | △ | 80
| メニュー | メイン StationControl | カスタマイズ | 「カスタム管理」の呼出を行う | ✕ | 0
|  |  | レイアウト保存 | カスタム画面レイアウト情報の保存追加を行う | ✕ | 0
|  |  | レイアウト復元 | カスタム画面レイアウト情報の復元追加を行う | ✕ | 0
|  | カスタム管理画面 | 作成 | カスタム画面の新規作成を行う | 〇 | 24
|  |  | モード変更（監視/編集） | カスタム画面のモード変更 監視モード：カスタム画面の監視値を更新する 編集モード：カスタム画面の編集を可能とする（監視更新、制御実行は禁止） | △ | 1
|  |  | 削除 | カスタム画面の削除を行う | △ | 1
|  |  | 表示ー表示/非表示 | カスタム画面の表示/非表示を行う（複数選択可能） | △ | 1
|  |  | 画面連結ー作成/解除 | カスタム画面の画面連結/解除を行う（ユーザの複数選択可能） | △ | 1
|  |  | 呼出 | カスタム画面XML読込を行う | △ | 1
|  |  | 保存 | カスタム画面XML保存を行う | △ | 1
|  | カスタム画面 | 追加 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の追加を行う（項目の最後） | 〇 | 16
|  |  | 削除 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の削除を行う（ノード削除の場合、ノード配下の子も削除） | △ | 1
|  |  | 名称変更 | カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）の名称変更を行う | △ | 1
|  |  | 監視・制御 | 監視・制御一覧画面の呼出を行う | △ | 1
|  |  | 設定 | 「設定」画面を呼出、カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇 | 24
| 画面 | カスタム管理画面 | メイン | マスタ、ユーザのカスタム情報をタブで表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | 〇 | 80
|  |  | ユーザ | ユーザのカスタム情報を表示する 画面連結されている場合はグループ表示を行う | ▲ | 32
|  |  | マスタ | マスタのカスタム情報を表示する | ▲ | 16
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「タイトル」「メモ」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする | 〇 | 24
|  |  | 編集 | 「メモ」列の編集を可能とする | ✕ | 0
|  | カスタム画面 | メイン | タイトル、メインノード、サブノード、リーフをツリーリストとして表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | 〇 | 80
|  |  | タイトル | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 40
|  |  | メインノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 24
|  |  | サブノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 24
|  |  | リーフ | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）、値（監視値）、単位（編集可能）、制御（制御値が登録されている場合）を表示する 「制御」をクリックした場合、「設備詳細制御」画面を呼び出す | 〇 | 40
|  |  | 設定画面 | カスタム画面のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇 | 40
|  |  | ツリー | ツリーのアイアテム領域の高さは最大フォントに合わせる ツリーの開閉は禁止する | ▲ | 20
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「項目」「値」「単位」「制御」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする | ▲ | 20
|  |  | タイトルバー | 編集モード時、タイトルバーに「編集中」文字を追加する 画面連結時のウィンドウの移動は画面連結されているウィンドウ全てを連動させる | ✕ | 0
|  |  | 編集 | 「項目」「単位」列の編集を可能とする | ▲ | 8
|  |  | ツールチップ | 登録されている監視名、制御名をツールチップで表示する | 〇 | 24
|  | 監視・制御一覧画面 | メイン | ツリー上に「監視」「制御」を表示する 選択された監視、制御をの信号名をリスト表示する 検索機能を設ける タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | ✕ | 0
|  |  | ツリー | 「監視」「制御」を表示する | ✕ | 0
|  |  | リスト | ツリーで選択された信号をデータベースから取得して表示する | ✕ | 0
|  |  | 検索 | ワイルドカードを使った検索を行う（「ANT*」「ANT.?????」） | ✕ | 0
|  | 設備状況画面 | メイン | FA-Panel呼出をカスタム画面（マスタ）を呼び出すように変更する | ✕ | 0
|  |  | 設備ボタン | 各ボタンに割り当てられているカスタム画面を表示する（設備状況画面シートを参照） | ✕ | 0
| ドラッグ＆ドロップ | カスタム管理画面 | 並べ替え | カスタム画面の並べ替えを行う | 〇 | 40
|  |  |  | ユーザタブ内で画面連結（グループ化）されているウィンドウの並べ替えを行う | 〇 | 40
|  | カスタム画面 | 移動 | メインノードからタイトルへのD&Dでメインノードの先頭へ移動する サブノードからメインノードへのD&Dでサブノードの先頭へ移動する リーフからサブノードへのD&Dでリーフの先頭へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） リーフからリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） | ▲ | 24
|  |  | コピー | マスタ（別ユーザ）のメインノードからユーザのタイトルへのD&Dでユーザのメインノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のサブノードからユーザメインノードへのD&Dでユーザのサブノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのサブノードへのD&Dでユーザのリーフの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ挿入する | ✕ | 0
|  | 監視・制御一覧画面 | 単数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する | ✕ | 0
|  |  | 複数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ複数追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する（後優先） | ✕ | 0
| デモ | メニュー | メイン | カスタム管理画面呼出を行う デモ用のカスタム画面の作成 | 〇 | 16
|  |  | カスタム管理画面 | デモ用のマスタカスタム画面表示を追加（デモ用データの作成） | 〇 | 24
|  | カスタム画面 | マスタ | カスタム管理画面のメニューに「サンプル表示」を追加する 「デモ用マスタテンプレート」シートをデモ用のマスタカスタム画面作成＆表示 | 〇 | 40
809
[6 empty] | 101.125 | 人日
[6 empty] | 5.0563 | 人月

## 作業項目一覧 (全体)
34m局管制換装・端末アプリ_カスタマイズ機能
デモ：〇：実装 ▲一部実装 △：機能なし（表示のみ） ✕：実装なし
赤字：技術的に実装確認を行いたい
| 大項目 | 中項目 | 小項目 | 機能 | デモ | 工数 | 工数 | 差異 | 見積
| 設計 | カスタマイズ機能 |  |  | ✕ | 0 | 160 | 160
| 試験 | カスタマイズ機能 |  |  | ✕ | 0 | 160 | 160
| データ構造 | カスタマイズ機能 |  | ツリー構造のクラスを作成して、カスタム画面情報を保持する クラスメンバーとしては ・カスタム管理画面情報 ・カスタム画面のウィンドウ情報（Zオーダー含む） ・カスタム画面のリソース情報 | ▲ | 80 | 160 | 80
| メニュー | メイン StationControl | カスタマイズ | 「カスタム管理」の呼出を行う | ✕ | 0 | 8 | 8
|  |  | レイアウト保存 | カスタム画面レイアウト情報の保存追加を行う（旧レイアウトファイルを考慮） | ✕ | 0 | 24 | 24
|  |  | レイアウト復元 | カスタム画面レイアウト情報の復元追加を行う（旧レイアウトファイルを考慮） | ✕ | 0 | 24 | 24
|  | カスタム管理画面 | 作成 | カスタム画面の新規作成を行う | 〇 | 24 | 24 | 0
|  |  | モード変更（監視/編集） | カスタム画面のモード変更 監視モード：カスタム画面の監視値を更新する 編集モード：カスタム画面の編集を可能とする（監視更新、制御実行は禁止） | △ | 1 | 24 | 23
|  |  | 削除 | カスタム画面の削除を行う | △ | 1 | 24 | 23
|  |  | 表示ー表示/非表示 | カスタム画面の表示/非表示を行う（複数選択可能） | △ | 1 | 24 | 23
|  |  | 画面連結ー作成/解除 | カスタム画面の画面連結/解除を行う（ユーザの複数選択可能） | △ | 1 | 80 | 79
|  |  | 呼出 | カスタム画面XML読込を行う | △ | 1 | 40 | 39
|  |  | 保存 | カスタム画面XML保存を行う | △ | 1 | 40 | 39
|  | カスタム画面 | 追加 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の追加を行う（項目の最後） | 〇 | 16 | 16 | 0
|  |  | 削除 | カスタム画面の項目（メインノード、サブノード、リーフ）の削除を行う（ノード削除の場合、ノード配下の子も削除） | △ | 1 | 16 | 15
|  |  | 名称変更 | カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）の名称変更を行う | △ | 1 | 8 | 7
|  |  | 監視・制御 | 監視・制御一覧画面の呼出を行う | △ | 1 | 8 | 7
|  |  | 設定 | 「設定」画面を呼出、カスタム画面の項目（タイトル、メインノード、サブノード、リーフ）のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇 | 24 | 24 | 0
| 画面 | カスタム管理画面 | メイン | マスタ、ユーザのカスタム情報をタブで表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする ウィンドウ表示対応 | 〇 | 80 | 80 | 0
|  |  | ユーザ | ユーザのカスタム情報を表示する 画面連結されている場合はグループ表示を行う データ連携 | ▲ | 32 | 40 | 8
|  |  | マスタ | マスタのカスタム情報を表示する データ連携 | ▲ | 16 | 24 | 8
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「タイトル」「メモ」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする ヘッダー幅のマウスダブルクリックによる最適化 | ▲ | 20 | 32 | 12
|  |  | 編集 | 「メモ」列の編集を可能とする | ✕ | 0 | 8 | 8
|  | カスタム画面 | メイン | タイトル、メインノード、サブノード、リーフをツリーリストとして表示する タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする ウィンドウ表示対応 | 〇 | 80 | 80 | 0
|  |  | タイトル | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 40 | 40 | 0
|  |  | メインノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 24 | 24 | 0
|  |  | サブノード | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）を表示する | 〇 | 24 | 24 | 0
|  |  | リーフ | リソース情報（フォント、文字色、背景色）をもとに表示する 列として項目（編集可能）、値（監視値）、単位（編集可能）、制御（制御値が登録されている場合）を表示する 「制御」をクリックした場合、「設備詳細制御」画面を呼び出す 監視モード時に監視値を更新する | ▲ | 40 | 80 | 40
|  |  | 設定画面 | カスタム画面のリソース（フォント、文字色、背景色）の設定を行う | 〇 | 40 | 40 | 0
|  |  | ツリー | ツリーのアイアテム領域の高さは最大フォントに合わせる ツリーの開閉は禁止する | ▲ | 20 | 40 | 20
|  |  | ヘッダー | ヘッダー情報に「項目」「値」「単位」「制御」を表示する 各アイテム間をマウスにより幅変更可能とする ヘッダー幅のマウスダブルクリックによる最適化 | ▲ | 20 | 32 | 12
|  |  | タイトルバー | 編集モード時、タイトルバーに「編集中」文字を追加する 画面連結時のウィンドウの移動は画面連結されているウィンドウ全てを連動させる | ✕ | 0 | 40 | 40
|  |  | 編集 | 「項目」「単位」列の編集を可能とする | ▲ | 8 | 16 | 8
|  |  | ツールチップ | 登録されている監視名、制御名をツールチップで表示する | 〇 | 24 | 24 | 0
|  | 監視・制御一覧画面 | メイン | ツリー上に「監視」「制御」を表示する 選択された監視、制御をの信号名をリスト表示する 検索機能を設ける タイトルバーの「X」ボタンで画面非表示にする | ✕ | 0 | 16 | 16
|  |  | ツリー | 「監視」「制御」を表示する | ✕ | 0 | 16 | 16
|  |  | リスト | ツリーで選択された信号をデータベースから取得して表示する | ✕ | 0 | 40 | 40
|  |  | 検索 | ワイルドカードを使った検索を行う（「ANT*」「ANT.?????」） | ✕ | 0 | 40 | 40
|  | 設備状況画面 | メイン | FA-Panel呼出をカスタム画面（マスタ）を呼び出すように変更する | ✕ | 0 | 24 | 24
|  |  | 設備ボタン | 各ボタンに割り当てられているカスタム画面を表示する（設備状況画面シートを参照） | ✕ | 0 | 24 | 24
| ドラッグ＆ドロップ | カスタム管理画面 | 並べ替え | カスタム画面の並べ替えを行う データ連携 | 〇 | 40 | 40 | 0
|  |  |  | ユーザタブ内で画面連結（グループ化）されているウィンドウの並べ替えを行う データ連携 | 〇 | 80 | 80 | 0
|  | カスタム画面 | 移動 | メインノードからタイトルへのD&Dでメインノードの先頭へ移動する サブノードからメインノードへのD&Dでサブノードの先頭へ移動する リーフからサブノードへのD&Dでリーフの先頭へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） リーフからリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ移動する（同一サブノードに限り複数リーフ可能） データ連携 | ▲ | 40 | 80 | 40
|  |  | コピー | マスタ（別ユーザ）のメインノードからユーザのタイトルへのD&Dでユーザのメインノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のサブノードからユーザメインノードへのD&Dでユーザのサブノードの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのサブノードへのD&Dでユーザのリーフの最後へ追加する マスタ（別ユーザ）のリーフからユーザのリーフへのD&Dでドロップ先のリーフの下へ挿入する データ連携 | ✕ | 0 | 80 | 80
|  | 監視・制御一覧画面 | 単数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する データ連携 | ✕ | 0 | 40 | 40
|  |  | 複数コピー | ドロップ先はカスタム画面のみとする サブノードへのD&Dでサブノードの最後へ複数追加する リーフへのD&Dでドロップ先の監視あるいは制御信号を設定する（後優先） データ連携 | ✕ | 0 | 40 | 40
| デモ | メニュー | メイン | カスタム管理画面呼出を行う デモ用のカスタム画面の作成 | 〇 | 16 | 16 | 0
|  |  | カスタム管理画面 | デモ用のマスタカスタム画面表示を追加（デモ用データの作成） | 〇 | 24 | 24 | 0
|  | カスタム画面 | マスタ | カスタム管理画面のメニューに「サンプル表示」を追加する 「デモ用マスタテンプレート」シートをデモ用のマスタカスタム画面作成＆表示 | 〇 | 40 | 40 | 0
[6 empty] | 861 | 2088 | 1227 | 2108
[6 empty] | 107.625 | 261 | 153.375 | 263.5
[6 empty] | 5.3812 | 13.05 | 7.6688 | 13.175

## カスタム画面 (要求)
要求内容 | ブレイクダウン1 | ブレイクダウン2 | No. | 機能詳細要求 | 実装案など | SCC実装案など
カスタムウインドウの作成は運用パスの短い時間に実施することを想定し、GUIで簡便に設定できる機能を追加すること。詳細については別紙-1 を参照すること。 | カスタム画面を短時間で構成する | カスタム画面含む運用画面はレイアウト保存を可能とし、（運用パターンごとに作成しておけば、）パス間の短期間でレイアウト復元による運用画面の構成を可能とする | ー | （No.33にて実現） |  | カスタマイズのレイアウト保存はテキスト編集を可能とするためにXML形式で保存する。新たに追加する「カスタマイズ」メニューでレイアウト保存、読込を行います。 ここで保存、読込されるレイアウトはカスタム画面全体（複数）とします。また、アプリ終了時には現在表示されているカスタム画面を自動で保存します。アプリ起動時には前回終了時の状態に復元します。 20240711: レイアウト読込・保存は現行のレイアウト読込・保存で行う。
|  | カスタム画面の軽微な調整（制御監視行の数行追加、文字サイズの変更など）はGUI操作により短時間で編集可能とする。 | ー | （No.1~31にて実現）
| カスタム画面をGUIで簡便に作成する | カスタム画面のGUI操作での作成を可能とする | ー | （No.1~15にて実現）
|  |  | 1 | カスタム画面の新規作成をメニューから実行できる | ・運用メイン画面のメニューバーにカスタム画面用のメニューを設け、そこから新規作成画面に遷移できる | ←
|  |  | 2 | 新規作成用のデフォルトカスタム画面を表示できる |  | カスタム管理画面から新規作成を可能とします。
| 任意の項目を選択し、ウインドウにまとめて表示する。 | 1つのカスタム画面内に複数行（、複数段）で監視制御項目および自由入力行を表示できる | ー | （No.3~11にて実現）
|  |  | 3 | 複数行を同時に追加可能とする | ・新規作成画面を開く前に、行数を入力させ、空の行がその数表示されるようにする ・右クリックメニューなどに行追加メニューを設け、入力した数字の数だけ行を追加する | オペレーションを極力少なくするために、監視・制御一覧画面を用意してドラッグ＆ドロップすることで複数行の追加を可能とします。
|  |  | 4 | 段（1つの監視制御項目の表示に必要な列のセット）を追加可能とする | ・一定数(80行程度)を超える列数となる場合に自動で段を組む ・画面内の右クリックメニューなどに「段の追加」を設け、列方向に画面サイズを拡張して段を追加する。 | 列数は固定（項目、監視値、単位、制御）とします。 ※コントロールの関係上、列を増やすと列の表示/非表示が複雑になる。 行数に関しては無限とする。 カスタム画面はツリー構造とするため、表示させたくないノード、リーフを閉じることができる。
|  |  | 5 | 自由に文字入力できる行を追加できる | ・右クリック操作などから行追加メニューを表示させ、自由に文字入力できる行を選択できるようにする ・特殊文字[']などをトリガーに監視制御用ではなく文字入力用だと認識させる ・該当する監視制御項目名がなければ、自由入力行として判断する ・監視制御項目の選択行を別に設け、すべての行頭に自由入力可能な列を設ける | カスタム画面の構成として「項目名」を設けることで、ユーザが自由に編集することを可能とします。 登録されている監視名、制御名はツールチップで表示することで、ユーザが設定した監視名、制御名を確認することを可能とします。
| 監視/制御の実施が可能とする。 | カスタム画面内に監視制御可能な行を表示する | ー | （No.6～11にて実現） | 同上 | ←
|  |  | 6 | 監視制御項目用の行を追加できる | 同上 | ←
|  |  | 7 | 表示したい監視制御項目を選択できる | ・監視項目列から、監視項目の検索/選択画面が呼び出される ・監視項目列に監視データ名を入力すると、該当しそうな監視項目の候補が補完で表示され、選択できる | 監視・制御一覧画面及びカスタム画面から任意の監視名、制御名を登録することを可能とします。
|  |  | 8 | 監視項目ごとに監視ステータスを表示できる |  | カスタム画面の「値」で表示を可能とします。
|  |  | 9 | 監視項目ごとに（制御可能な項目であれば、）制御ダイアログを呼び出せる | ・制御ダイアログを呼び出せるボタンを1つの列に設ける ・監視ステータス列をクリックすると、制御ダイアログが呼び出される | ユーザが制御名を登録した際に「制御」列に「制御」を表示し、「制御」をクリックしたときに制御コマンドを送ることを可能とします。
|  |  | 10 | 監視項目ごとに必要に応じて単位を自由入力できる | ・単位入力用の列を設ける | ←
|  |  | 11 | 設備詳細画面に表示されている行から行追加ができる | ・設備詳細画面の行を選択すると、コピー先のカスタム画面を選んで行コピーができる（この場合、画面内最終行に追加される） ・設備詳細画面の行からドラッグ＆ドロップでカスタム画面に行追加できる（任意の行位置にドロップで配置可能） ・設備詳細画面の行を選択して行コピーし、カスタム画面側で追加したい位置を選択しコピーした行の挿入が出来る | マスタとなるカスタム画面からユーザ独自のカスタム画面を作成するために、マスタからユーザへ項目のドラッグ＆ドロップを可能とします。 | ※
| カスタマイズ項目については保存が可能とする。 | カスタム画面の保存を可能とし、保存した画面を呼び出し可能とする | ー | （No.12~15, 29~31にて実現）
|  |  | 12 | カスタム画面を名前を付けて保存できる | ・カスタム画面の外枠部分などの右クリックメニューに「名前を付けて保存」を設ける。 ・カスタム画面上部にメニューバーを設置し、「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を選択可能とする。 ・Windowsエクスプローラの保存画面を呼び出す。 ・独自にGUIを作成し、名前入力用のポップアップを設けて「保存」を可能とする | カスタム管理画面で個別のレイアウト保存を可能とします。
|  |  | 13 | 同名での保存(上書き保存）となる場合は、警告のポップアップを表示し、別名での保存を促せる | ・上書き保存の場合は、常に警告のポップアップを表示し、上書き保存して良いか確認を促す | ←
|  |  | 14 | カスタム画面上部にカスタム画面名を表示できる
|  |  | 15 | 作成したカスタム画面を呼び出して表示できる
|  | カスタム画面のGUI操作での編集を可能とする | ー | （No.16~31にて実現）
|  |  | 16 | カスタム画面を編集モードで呼び出せる | ・メニューバーなどからカスタム画面の編集メニューを設け、編集したいカスタム画面を表示可能とする。 ・カスタム画面は常時編集可能とする。 ・カスタム画面の上部にメニューバーを設け、「ファイル」メニューから「編集」可能とし、編集モードに移行するようにする。 | カスタム画面は常に編集可能とします。 モード（編集、監視）切り替えを設けて編集モード時のみ編集可能とします。
|  |  | 17 | 文字フォントサイズを変更できる
|  |  | 18 | 文字フォント色を変更できる
|  |  | 19 | 文字フォントを変更できる | （デフォルトのフォント：手入力フォントはBIZ UDP ゴシッ クとする。監視制御項目のフォントはConsolasとする。） | カスタム画面の「設定」でフォントの変更を可能とします。
|  |  | 20 | 行/列ごとの背景色を変更できる |  | カスタム画面の「設定」で各種色の変更を可能とします。
|  |  | 21 | 行の高さを変更できる | ・仕切り線にカーソルを合わせると左クリック&ドラッグで高さを変更できる。 ・列を選択した右クリックメニューから「行の高さ」を変更できる | コントロールの仕様上、カスタム画面ではマウスによる行の高さは変更できません。 しかし、フォント変更により自動で行の高さが変更されます。
|  |  | 22 | 列の幅を変更できる | ・仕切り線にカーソルを合わせると左クリック&ドラッグで列幅を変更できる。 ・列を選択した右クリックメニューから「列幅」を変更できる | カスタム画面の列幅は自由に変更を可能とします。
|  |  | 23 | 行を非表示にできる |  | リーフの個別非表示を行うことはできません。 カスタム画面はツリー形式のため、ノード毎に開閉は可能ですが、リーフは閉じる（非表示）ことはできません。 20240711: 検討した結果、非表示させることは可能ですが、表示させる場合は非表示一覧を表示して表示させるか、全て表示させるかを決める必要がある。 | ※
| 項目の並び順も設定可能とする。 | 行の追加だけでなく、順番の入れ替えを可能とする。 | 24 | 行の順番を入れ替え可能とする。 | ・行を選択した状態でドラッグ＆ドロップで任意の行位置に移動できる ・選択した行の右クリックメニューで、「行の切り取り」を行い、挿入したい位置を選択した右クリックメニューで「切り取った行の挿入」を可能とする。 | カスタム画面上で項目のドラッグ＆ドロップにより行の並べ変えを可能とします。
|  |  | 25 | 行を削除できる | ・行を選択した状態の右クリックメニューなどから、行を削除できる | カスタム画面メニューで行の削除を可能とします。
|  |  | 26 | 列を非表示にできる |  | カスタム画面の列幅を０にすることで非表示を可能とします。
|  |  | 27 | No.17~26は複数行/複数列に対し、一括で変更できる | ・複数行/複数列を選択した場合の右クリックメニューから実行した際に、選択箇所全てに反映される。 ・画面外枠の右クリックメニューなどから一括変更可能とする ・文字サイズ/行の高さ/列幅などの一部項目は、画面全体の拡大/縮小に応じて一定比率でサイズが変更される | カスタム画面の構成（リスト形式）上、ノード毎、リーフ毎に個別にフォント変更することはできません。 リストコントロールにフォントを一つしか保持できないため、個別にフォントを変更は基本的に厳しいです。 20240711: ツリーコントロールを自前で作成することで対応可能となる。 問題点として、ツリーコントロールのセル高さはコントロールのフォントによって決まることから、「設定」されたフォント内の最大フォントサイズをコントロールに設定することで対応可能。 色に関しては一括で変更可能とします。 | ※
|  |  | 28 | 画面枠の表示色(背景色)を変更できる |  | カスタム画面設定で可能とします。
|  |  | 29 | 編集したカスタム画面を上書き保存できる | ・カスタム画面の外枠部分などの右クリックメニューに「上書き保存」を設ける。 ・カスタム画面上部にメニューバーを設置し、「ファイル」メニューから「上書き保存」を選択可能とする。 ・Windowsエクスプローラの保存画面を呼び出す。 ・独自にGUIを作成し、名前入力用のポップアップを設けて「保存」を可能とする | カスタム管理画面で個別のレイアウト保存を可能とします。
|  |  | 30 | カスタム画面を削除できる | ・カスタム画面から開けるメニューに自身の削除ができるメニューを設ける ・運用メイン画面のメニューにカスタム画面を選択して削除できる画面を呼び出せるようにする ・Windowsエクスプローラからカスタム画面の保存先にアクセスし削除可能とする。 | カスタム管理画面でカスマム画面の削除を可能とします。
|  |  | 31 | カスタム画面の削除には警告のポップアップを表示し、確認を促せる |  | ←
局管制画面上へ表示した個別制御画面のレイアウト保存は可能とする機能を追加すること。局管制画面について、カスタムウインドウおよびほか個別制御画面等については配置場所のレイアウト保存が可能とする。詳細は別紙-1 を参照すること。 | 個別制御画面（カスタム画面）のレイアウト（1画面ごとのサイズなど）を保存可能とする | 作成/編集したカスタム画面は、そのレイアウト情報を含めて保存可能とする。 | 32 | カスタム画面を保存した場合、文字のフォント情報、列/行のサイズ情報などを含めて保存し、カスタム画面を呼び出した際に表示する画面の状態は保存した時点と同じ状態で表示可能とする |  | ←
| 端末アプリケーションのすべてのウィンドウについて、画面内の配置レイアウトを保存可能とする | 同左 | 33 | 端末アプリケーションにより表示される画面（メイン画面、周波数制御画面、予報値一覧画面、カスタム画面、グラフ表示画面など）は全て、レイアウト保存により開いている画面数/種類/位置の情報を保存でき、レイアウト復元によって保存した時と同じ画面構成で表示可能とする |  | カスタム管理画面、「カスタマイズ」メニューのレイアウト保存、読込で保存、復元を可能とします。 20240711: レイアウト読込・保存は現行のレイアウト読込・保存で行う。
|  |  | 34 | レイアウト復元の際、一部の画面が削除されて存在しない場合、ポップアップによる注意喚起を可能とする | ・復元後にポップアップは出すが、存在しない画面以外の画面のみレイアウトを復元する ・復元する前に画面の存/否を確認し、復元するかどうかを確認するポップアップを表示する。 | ←

## ブロック図（系統図）
◆ブロック図（系統図）
設備系統（ブロック図）をFA-Panelを使用しないで、C++、C#で同等の機能を保持して動作させることができるかを検討する。
◇検討【ブロック図】
StationControlはC++で作成しているため、すべての矩形（設備）、線等をカスタム描画で対応できるがかなり厳しい。
C#でリソースを作成し、作成されたリソースをC++で使用できるかを検討する。
【方法】
StationControlはC++で作成しているため、C#ユーザコントロールを作成してCOM通信を行う。 |  | C#ユーザーコントロール | C++設備系統画面
COM通信で以下のことが可能かを実際に作成して確認する必要がある。
・C++とC#での相互通信を行うためにC#クラスライブラリ（COM）を作成する。
・C#のユーザーコントロールを作成して、ブロック図を作成する。
・C++のビューコントロールにC#のユーザーコントロールを組み込む。
・C++、C#間でCOM通信を確立する。
・ブロック図のボタンを押下された場合、C++側へメッセージを送る。
・C++側でメッセージ受信を行い、メッセージに対応するカスタム画面を表示する。
【できること】
・設備ボタンを押下したときに、カスタム画面を表示可能。
・監視信号によってボタン、線の色変更可能。
・設備線の切り替えボタン押下したときに線方向を変更。
【できないこと】
・画面リサイズでのボタン等のフォント変更
・個別コントロールの固定
・画面リサイズ
・画面リサイズ可能であった場合、接続部分のイメージと線が正しく結ばれるか？
・設備線の切り替えボタン押下したときに線方向を変更。
◇検討【アラーム】
FA-Panelを撤廃した場合の端末アプリでの動作に関する問題
・「設備アラーム状況一覧」画面
現行のアプリはFA-Panelの「設備詳細画面」で監視値からアラーム（閾値オーバー等）を検出し、検出した内容を共有メモリ経由でアプリ側に表示している。
FA-Panelを撤廃した場合のアラーム状況はどうするか？
ブロック図に関し
ブロック図について承知しました。
アラーム一覧のことはすっかり忘れていたのですが、FA-panel廃止の波及範囲
も思っていたより大きいため、まずは当初想定にもどし、ブロック図はそのまま
使用する方向で検討をお願いします。

## 制御権
◆制御権
◇局管制装置
・起動時にNASから制御権ファイルを読み込む。
・終了時にNASへ制御権ファイルを書き込む。
・局管制端末からの制御権コマンドを受信した場合、制御権情報を返信する。
◇局管制端末
・アプリ起動時に局管制装置と接続を行う。
・局管制装置へ制御権コマンドを送信して制御権情報を取得する。
・制御権情報からアプリ画面に制御権情報を表示する。
制御権ファイル読込・書込
制御権ファイル
データベース
◇局管制装置と局管制端末
|  |  | ポート番号：80008で接続 |  |  |  | TKSC | SOSS | USC34
接続確率
|  |  | 制御権情報取得コマンド送信（コマンド：0x0000001） | アプリ画面 |  |  | TKSC | SOSS | USC34
|  |  | 制御権情報の受信（制御権：TKSC） | TKSC | SOSS | USC34
|  |  | 制御権獲得コマンド送信（コマンド：0x00000002、制御権：USC34） | アプリ画面 |  |  | USC34
|  |  | 制御権獲得成功 | TKSC | SOSS | USC34
|  |  | 制御権放棄コマンド送信（コマンド：0x00000003、制御権：USC34） | アプリ画面 |  |  | USC34
|  |  | 制御権放棄成功（デフォルト制御権：TKSC） | TKSC | SOSS | USC34
|  |  | 制御権変更通知（コマンド：0x00000004、制御権：TKSC） | アプリ画面 |  |  | TKSC | SOSS | USC34
|  |  |  | TKSC | SOSS | USC34
◇検討事項
・制御権を獲得している局情報を取得するのは、「コマンド」、「監視」、「履歴」のどれ？
・制御権を獲得した場合、「監視モード」から「制御モード」に遷移する際のパスワードは誰が保持している？
入力されたパスワードの確認は？
・制御権状態の取得はアプリが定周期で行うか？局管制からコマンド送信するか？
局管制からコマンド送信を行う場合は、局管制、局管制端末ともに送受信処理を行う必要がある。
・SOSS？SSOC？
◇20240821決定事項
・「制御権の有無でできること・できないこと」についてまとめる
『強制終了すると困る画面』を識別すること
・制御権の解放・取得を端末に通知したい。
ポップアップでは、運用者不在の時に不適。
解放・取得の都度、運用ログにログ出力を行うこと。
取得時:「A局が制御権を取得しました。」
解放時：「B局が制御権を解放しました。」
・制御権をどの局が持っている／持つ局が無い、は画面にあったほうが良い
・パスワード変更画面が必要
L
A
N

## 質問管理表
番号 | 項目 | 分類 | 提案元 | 質問日 | 質問内容 | 回答者 | 回答日 | 回答内容 | 備考 | 優先度 | 状況
1 | カスタム画面 | 質問 | NEC | 2024-07-11 | リーフの追加は、サブノードを選択して「追加」か？ | SCC | 2024-07-11 | サブノードを選択して「追加」です。 あるいは、サブノードへの監視・制御をD&Dで追加可能となります。 |  |  | 完
2 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | リーフが追加されるときの初期値は？ | SCC | 2024-07-11 | 初期値は空の状態で作成されます。 |  |  | 完
3 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 監視・制御項目の追加は、監視・制御一覧画面からのドラッグ＆ドロップ(以下、D&D)で追加か | SCC | 2024-07-11 | ドラッグ＆ドロップでの追加となります。加えて、右クリックからも追加できるように考えている |  |  | 完
4 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 他カスタム画面からカスタム画面へのD&Dは可能か？ | SCC | 2024-07-11 | 可能です。 |  |  | 完
5 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | カスタム画面からのD&Dはサブノード単位か？ | SCC | 2024-07-11 | はい。監視・制御一覧画面からは複数項目のD&D可能。 |  |  | 完
6 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | カスタム画面間は複数項目D&Dが可能となるよう検討して欲しい | SCC | 2024-07-11 |  |  |  | 完
7 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 監視・制御一覧画面はメニューには不要。 端末アプリ完成後、NECが、装置毎のカスタム画面を作成する。 運用者には、そこから監視・制御項目をD&Dしてオリジナル画面を作ってもらう想定。 | SCC | 2024-07-11 | 了解。 監視・制御一覧画面はメニュー項目から削除して、個別のカスタム画面のメニューに追加します。 |  |  | 完
8 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | カスタム画面間D&Dは移動か、コピーか？ | SCC | 2024-07-11 | コピーです |  |  | 完
9 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 『更新（表示）』『非表示』の役割は？ | SCC | 2024-07-11 | 『非表示』：カスタム画面を消去する 『更新（表示）』：『非表示』としたカスタム画面を再度表示させる |  |  | 完
10 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 『リサイズ（フィット）』の動作イメージがわかない リサイズは、カスタム画面にあったほうが良い | SCC | 2024-07-11 | カスタム画面ウィンドウが小さく、スクロールバーが出てしまう状態のウィンドウがある時、表示項目に合わせてウィンドウサイズを最適化する。 フォントを変更した際、画面表示がはみ出した場合にリサイズ調整を行う想定。 了解。カスタム画面に移動 |  |  | 完
11 |  | 質問 | NEC | 2024-07-11 | 『並べて表示』は不要 | SCC | 2024-07-11 | 了解。 |  |  | 完
12 |  | 要望 | NEC | 2024-07-11 | No.3 カスタム画面間の複数D&Dを検討して欲しい | SCC | 2024-07-16 | Ctrlキーを押下している間にリーフを選択した場合、選択状態をアクティブにすることで対応可能かもしれない。 |  |  | 完
13 |  | 要望 | NEC | 2024-07-11 | No.16 編集モードを設ける | SCC | 2024-07-16 | 「カスタム管理」の機能として「監視モード/編集モード」を設ける |  |  | 完
14 |  | 要望 | NEC | 2024-07-11 | No.27 フ客先要望にひっかかるかも。 レベルに応じてフォント指定、という要望があった。 監視名と、監視値の文字色を変更したい、という要望はあるかも 検討して欲しい。 | SCC | 2024-07-16 | ツリーコントロールを自前で作成することで対応可能となる。 問題点として、ツリーコントロールのセル高さはコントロールのフォントによって決まることから、「設定」されたフォント内の最大フォントサイズをコントロールに設定することで対応可能。 |  |  | 完
15 |  | 要望 | NEC | 2024-07-11 | No.33 レイアウト保存・復元の対象は、カスタム画面のみか？ メイン画面とカスタム画面のレイアウト保存・復元を一緒にして欲しい。 レイアウト復元時、メイン画面レイアウト復元の後、カスタム画面のレイアウト復元、を行うこととなり、ふた手間になってしまう。ひと手間でやりたい。 現状の仕組み上、大変な改修になってしまうのであれば考える。 | SCC | 2024-07-16 | 現行アプリのレイアウト読込機能を使ってカスタム画面のレイアウト情報を読込、同様にレイアウト保存機能を使ってカスタム画面のレイアウト情報を保存する。 ※現行アプリのレイアウトファイルはバイナリとなっているため手動での変更は不可 |  |  | 完
16 |  | 質問 | SCC | 2024-07-11 | 現状の端末アプリで、運用者は、詳細画面を複数並べて表示している。 新端末では、これら画面内の項目を一つの画面にまとめて表示するイメージか？ | NEC | 2024-07-11 | 一つのカスタム画面には入らないと思う。 カスタム画面はテーマ毎に作成されると思う。 一つのテーマにはLOCK STATUSなど、関連を持った信号をまとめると思われる。テーマは複数存在。 この運用の時は、このテーマの画面を見たい。 運用中に複数画面（テーマ）を開く場面はありそう。 同じ監視信号が複数のテーマに入ることもある。 |  |  | 完
17 |  | 質問 | SCC | 2024-07-11 | レイアウト保存時、1ファイルに保存することは条件か？ | NEC | 2024-07-11 | 方針であって、条件ではない。 |  |  | 完
18 |  | 質問 | SCC | 2024-07-16 | 「カスタム管理」画面にマスター画面（NEC様が作成するカスタム画面）を表示してもよいですか？ ユーザ画面（運用者がカスタマイズした画面）は常に表示します。 | NEC | 2024-07-18 | カスタム画面に追加してもよいが、ユーザ/マスタを区別できるようにしてほしい。 |  |  | 完
19 |  | 質問 | SCC | 2024-07-16 | フォント変更はタイトル、メインノード、サブノード、リーフ単位でよいか | NEC | 2024-07-18 | はい。 |  |  | 完
20 |  | 質問 | SCC | 2024-07-16 | FA-Panelの設備詳細画面のもととなるCSVファイルについて、 ファイル内の”T”、”F”の意味を教えてください。 | NEC | 2024-07-18 | T:TRUE,F:FALSE |  |  | 完
21 |  | 要望 | NEC | 2024-07-18 | 複数段の実現について、 ・複数カスタム画面(カスタム画面群、グループ化)案 ・MDI方式(枠の中に、複数カスタム画面を配置する)案 の実現性を検討すること。 | SCC | 2024-08-01 | 画面連結の方向で実装する。 |  |  | 完
22 |  | 確認 | NEC | 2024-07-18 | 折り畳みは使わないかも。 折り畳み可能を示す+マークのようなものを追加してもらうかも。 (運用者と相談)
23 | 制御権 | 仕様 | NEC | 2024-07-11 | 「後優先」としたい。 現在の制御権を、監視値で端末アプリに渡して端末アプリで表示すると聞いている。 運用者は、その表示を見て現在の制御権を持った局を判定し、 自分が制御権を欲しいなら、そこに電話連絡する。 後から自由に制御権を取れる、強制取得。
24 |  | 質問 | SCC | 2024-07-11 | 端末が落ちたした時は、後優先で良いと思う。 局運用管制サーバが落ちたときはどうするか？ | NEC | 2024-07-11 | デフォルトで制御権を持つ局をTKSCとするか、もしくはこの設定をファイルで変更可能とする。後優先としておけばどちらでもよいと思う |  |  | 完
25 | 作業項目一覧 | お願い | SCC | 2024-08-07 | デモ版で実装する機能の確認をお願いします。
26 |  |  | SCC | 2024-08-07 | 各画面名（カスタム管理等）、項目名（マスタ、ユーザ等）の最終的なリリースに向けた名称を決めていただきたい。
27 | デモ用マスタテンプレート |  | SCC | 2024-08-07 | デモとしてJAXA様にお見せするカスタム画面の項目を決めていただきたい。
28 | 設備状況画面 |  | SCC | 2024-08-07 | NEC様が作成するカスタム画面用のXMLファイル名を決めていただきたい。 また、表示する設備の見直しもお願いします。
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

## 端末アプリ（制御権機能）
◆制御権機能
項目 | 機能
運用制御 | マニュアル初期設定
送信制御
逐次制御
予報値/計画 | オプション：データ蓄積装置からの取得モード変更（自動・手動）
オプション：手動取得
オプション：設備制御装置への再送
予報値：削除
予報値：時刻オフセット設定
運用計画：削除
運用日誌 | 無線業務日誌
校正診断 | 校正診断
設備記録 | 監視データダンプ出力
追尾状況 | 衛星補足制御
周波数制御：個別設定
周波数制御：一括設定
周波数制御：シミュレーション
周波数制御：予報値切り替え
設備状態：制御コマンド
オプション | AGC校正テーブル操作